附件4

2022年内蒙古农产品产地冷藏保鲜

设施建设项目建议验收清单

1.2022年内蒙古农产品产地冷藏保鲜设施（以下简称“冷库”）建设立项证明材料：旗县政府网站公示截图或立项文件等；

2.建设主体资格证明：农牧民专业合作社提供营业执照，家庭农牧场提供录入全国家庭农场名录系统截图，已登记的农村牧区集体经济组织提供录入全国农村集体产权管理系统截图；

3.建设主体示范等级证明：农牧民专业合作社、家庭农牧场提供旗县级及以上示范等级证明材料；

4.用地证明材料：设施农业用地备案表或建设用地审批材料；

5.冷库建设过程影像记录表（表式附后）；

6.购销及安装合同：建设主体与冷库整体施工方签订的施工合同。合同内容包括但不限于冷库钢结构制作、保温材料采购及安装、制冷设备采购及安装。如冷库施工方有多个的，需分别提供建设主体与所有施工方签订的购销和施工合同。

7.冷库建设整体施工方的营业执照及相关资质证明。如冷库施工方有多个的，需分别提供所有施工方的营业执照及相关资质证明。

8.建设主体使用保温材料的阻燃等级证明：聚氨酯板、聚苯乙烯板等保温材料防火等级原则上应达到B1级；

9.新建或改扩建冷库项目提供购买新制冷设备的发票、合格证、使用说明和设备检测报告等；新建通风贮藏库项目提供购买通风设备及配套设备的发票、合格证、使用说明和设备检测报告等；发票日期须为2022年度。

10.所在嘎查村证明：证明申请验收的冷库是建设主体在2022年新建或改扩建的冷库；

11.项目中涉及更换制冷机组的须提供已报废制冷机组的处置资料；

12.其他涉及冷库设计建造及管理规范等内容。

备注：《验收表》和《建议验收清单》仅作为各项目实施旗县验收的工作参考，各地可结合实际修改相应参数并作出说明，原则上修改后的技术参数应不低于技术方案规定的最低标准。

2022年内蒙古农产品产地冷藏保鲜设施

建设过程影像记录表

建设主

体名称
法人

姓名
身份证号
建设地点
联系方式
开工记录	开工日期 年 月 日	总工期： 天
开工时间为施工单位进场开始冷库基础的施工日期，影像记录内容为冷库基础施工过程图片，要求提供全景到近景的影像（全景影像要求能看到库体附近标志性建筑物，近景要求能看清施工内容）。

（基础施工全景图片黏贴处） （基础施工近景图片黏贴处）

记录人：（签字）
施工过程记录	保温施工日期 年 月 日

设备施工日期 年 月 日
施工过程记录包括保温库体施工和制冷设备安装施工。保温库体施工影像内容为保温工程正在施工，现场有未安装好的材料和正在施工的工人。制冷机组设备安装影像内容为机组到场尚未安装完毕和安装人员正在安装设备。影像记录要求提供全景到近景的影像（全景影像要求能看到库体附近标志性建筑物，近景要求能看清施工内容）。

（保温库体施工全景图片黏贴处） （保温库体施工近景图片黏贴处）

（制冷机组设备安装全景图片黏贴处） （制冷机组设备安装近景图片黏贴处）

记录人：（签字）
施工完毕记录	保温施工完毕日期 年 月 日

设备施工完毕日期 年 月 日
施工完毕记录包括保温库体施工完毕和制冷设备安装完毕。保温库体施工完毕影像内容为保温工程外部和保温工程内部图片。制冷机组设备安装完毕影像内容为制冷机组外机安装完毕和制冷机组内机安装完毕的图片。影像记录要求提供全景到近景的影像（全景影像要求能看到库体附近标志性建筑物，近景要求能看清施工内容）。

（保温库体外部全景图片黏贴处） （保温库体完工内部近景图片黏贴处）

（制冷机组外机安装完毕全景图片黏贴处） （制冷机组内机安装完毕近景图片黏贴处）

记录人：（签字）