附件2

2026年全区农产品质量安全检测机构

现场复核方案

为保证2026年农产品质量安全检测机构现场复核工作顺利实施，制定本方案。

复核对象

2025年农牧系统内及第三方检测机构能力验证不合格的机构接受现场复核，机构名单见附件2-1；2026年承担全区各级农畜产品质量安全监测任务的检测机构随机抽取3-4家接受现场复核。
二、复核组人员组成

由自治区农牧厅农畜产品质量安全监管处或盟市农畜产品质量安全监管部门相关人员、农产品质量安全检测机构考核评审员和技术专家共同组成，监管人员任复核组组长和联络员，评审员和技术专家任复核组组员。

三、复核方式

现场复核采取“事先不通知、直插实验室”的方式。复核组确定复核时间后，于24小时内抵达被复核检测机构开展现场复核。书面通知由复核组直接送达检测机构，
四、复核内容

现场复核组按照附件2-2，从机构人员、质量体系、仪器设备、检测工作、记录与报告和设施环境六个方面的情况对检测机构管理体系运行情况进行复核，重点关注检测机构关键岗位人员变更、资质证书有效期届满延续、出具检测报告等内容。现场复核形成完整的现场复核记录材料， 并有由复核组和被复核机构双方现场签字确认。
五、 时间安排
2026年11月前完成现场复核工作。

六、 有关要求
（一）复核组要严格遵守保密规定，不得提前向被复核机构泄露复核时间。复核组成员不得泄露被复核机构需要保密的技术资料和数据等信息。

（二）复核组要严格遵守廉政规定和相关纪律要求，公正客观开展复核工作，发现问题事实描述清晰准确，指导检测机构针对问题举一反三并开展整改。

    附件：2-1.能力验证不合格的现场复核机构名单

2-2.2026年全区农产品质量安全检测机构现场复核表

附件2-1


  能力验证不合格的现场复核机构名单

	序号
	所在盟市
	单位名称
	不合格项目

	1
	呼和浩特市
	呼和浩特市赛罕区农畜产品质量安全中心
	样品抽取和制备

	2
	
	内蒙古必诺检测技术服务有限公司
	水产品药物残留

	3
	包头市
	土默特右旗农畜产品质量安全中心
	种植产品农药残留

	4
	
	内蒙古恒胜测试科技有限公司
	畜产品兽药残留

	5
	满洲里市
	满洲里市动物疫病预防控制中心
	种植产品农药残留

	6
	呼伦贝尔市
	新巴尔虎左旗农牧业检验检测中心
	样品抽取和制备

	7
	
	新巴尔虎右旗农畜产品质量安全中心
	样品抽取和制备

	8
	
	牙克石市农畜产品质量安全中心（牙克石市农牧业检验检测中心） 
	样品抽取和制备

	9
	兴安盟
	扎赉特旗农畜产品质量安全中心
	种植产品农药残留

	10
	赤峰市
	巴林左旗农牧业综合检验检测中心
	样品抽取和制备

	11
	
	克什克腾旗农牧业综合检验检测中心
	种植产品农药残留

	12
	锡林郭勒盟
	东乌珠穆沁旗农畜产品质量安全检验检测站
	样品抽取和制备

	13
	
	太仆寺旗农产品质量安全检验检测站
	样品抽取和制备

	14
	鄂尔多斯市
	准格尔旗农牧局农畜产品安全与生态资源保护中心
	样品抽取和制备

	15
	
	伊金霍洛旗农牧事业发展中心
	样品抽取和制备


附件2-2


  2026年全区农产品质量安全检测机构现场复核表

	机构名称
	

	负责人姓名
	
	职务
	
	电话
	
	邮箱
	

	联系人姓名
	
	职务
	
	电话
	
	邮箱
	

	农产品质量安全检测机构考核合格证书编号
	
	证书有效期
	年   月  日                   至  年 月  日

	评审组
	姓名
	单位名称
	职务/职称
	联系电话
	评审员号
	签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	复核时间
	年   月   日      至     年   月   日


	序号
	复核内容
	复核要求
	复核结果
	复核意见

	1
	机构与人员
	（1）是否有组织机构框图。标明各组成部门主要职责及相互关系、负责人姓名和职称。如机构为某一组织的一部分时，应标明与相关部门在管理、技术运作和支持 服务等方面的关系
	口  符合    口  基本符合 

口  不符合  口  不适用
	问题：

整改建议：



	
	
	（2）是否制定了年度培训计划并建立培训档案，培训内容是否符合工作实际需要
	口  符合    口  基本符合 

口  不符合  口  不适用
	

	
	
	（3）机构正副主任、技术负责人和质量负责人的任命与变更是否有上级主管部门的任命文件。机构法人、技术负责人、质量负责人和授权签字人变更及检测项目增加的是否履行报批备案手续
	口  符合    口  基本符合 

口  不符合  口  不适用
	

	
	
	（4）抽样人员、检测人员、内审员、质量监督员、仪器设备管理员、档案管理员、样品管理员、试剂及耗材管理员、标准物质管理员、解释人员等设置是否合理并持证上岗，是否有佐证人员任职条件和能力的证明材料
	口  符合    口  基本符合 

口  不符合  口  不适用
	

	2
	质 量 体 系
	（1）《质量手册》编写是否符合《农产品质量安全检测机构考核评审细则》
	口  符合    口  基本符合 

口  不符合  口  不适用
	问题：

整改建议：



	
	
	（2）《程序文件》是否符合《农产品质量安全检测机构考核评审细则》,是否结合检验检测机构实际及时进行修订，是否有相应的修订记录
	口  符合    口  基本符合 

口  不符合  口  不适用
	

	
	
	（3）是否制定了内审计划并按照程序实施
	口  符合    口  基本符合 

口  不符合  口  不适用
	

	
	
	（4）是否制定了管理评审计划并按照程序实施
	口  符合    口  基本符合 

口  不符合  口  不适用
	

	3
	仪 器 设 备
	（1）仪器设备的使用记录是否能满足实验的重现性和可追溯性，是否记录了仪器设备使用期间的环境状态\仪器使用前后的状态、检测人、检测项目等相关信息
	口  符合    口  基本符合 

口  不符合  口  不适用
	问题：

整改建议：

	
	
	（2）计量标准和标准品是否有唯一性标识(包括名称、 编号、有效期、供应商等信息),是否有配制和使用记录
	口  符合    口  基本符合 

口  不符合  口  不适用
	

	4
	检 验 工 作
	（1）是否有计划地开展内部质量控制工作(盲样检测、 人员比对、实验室间比对、回收率测试、留样复测、方法比对、仪器比对等)
	口  符合    口  基本符合 

口  不符合  口  不适用
	问题：

整改建议：


	
	
	（2）样品是否执行唯一性编码管理；样品的保存、准备/制备和检测中的管理是否规范
	口  符合    口  基本符合 

口  不符合  口  不适用
	

	
	
	（3）原始记录(含图谱)是否信息齐全、内容真实、填写规范，至少包括样品名称、编号、检验方法、检测日期、检测地点、环境因素(必要时)、使用主要仪器设备、检测条件(必要时)、检测过程与量值计算有关的读数、计算公式、允差要求等
	口  符合    口  基本符合 

口  不符合  口  不适用
	

	
	
	（4）是否按相应工作程序，保证样品接收、传递、检测方法采用、检测、异常情况处置、复检与判定，以及双三级审核等符合要求
	口  符合    口  基本符合 

口  不符合  口  不适用
	

	
	
	（5）委托检验是否填写样品委托单，除记录委托方和  样品信息还应包括检验依据、检测方法、样品状态，以及双方商定的其他内容，并有适合的确认方式
	口  符合    口  基本符合 

口  不符合  口  不适用
	

	5
	记录与报告
	（1）检验报告和原始记录是否按期归档，检验报告及相应原始记录应独立归档，内容包括检验报告、抽样单、样品委托单、检测任务单、原始记录及其相关联的图谱或仪器测试数据
	口  符合    口  基本符合 

口  不符合  口  不适用
	问题：

整改建议：


	5
	记录与报告
	（2）检验报告是否有批准、审核、制表人的签字和签发日期；检验报告封面加盖机构公章。检验结论加盖机构检验专用印章，并加盖骑缝章，是否存在超出资质批 准检测能力范围，擅自向社会出具具有证明作用的检验 检测报告的情况
	口  符合    口  基本符合 

口  不符合  口  不适用
	

	
	
	（3）记录的修改是否规范，原字迹仍清晰可辨，并修改人的签章。
	口  符合    口  基本符合 

口  不符合  口  不适用
	

	6
	设施与环境
	（1）检测环境条件是否符合检测方法和所使用仪器设   备的规定，对检测结果有明显影响的环境要素应监测、控制和记录。
	口  符合    口  基本符合 

口  不符合  口  不适用
	问题：

整改建议：


	
	
	（2）毒品和易燃易爆品是否有符合要求的保存场地，有专人管理，有领用批准与登记手续。毒品使用应有监督措施。
	口  符合    口  基本符合 

口  不符合  口  不适用
	

	
	
	
	
	

	7
	其他不符合《农产品质量安全检测机构考核评审细则》条款内容


	
	问题：

整改建议：



复核组成员：                                                      被复核机构负责人：



