附件3
2026年畜禽产品中兽药残留检测能力验证结果

	序号
	单位名称
	整体情况
	恩诺沙星
	环丙沙星

	
	
	
	Z值
	结果评价
	Z值
	结果评价

	1
	呼伦贝尔市农牧业检验检测中心
	满意
	0.10
	满意
	-0.35
	满意

	2
	兴安盟农畜产品质量安全检验检测中心
	满意
	0.63
	满意
	-1.01
	满意

	3
	通辽市农畜产品质量安全中心
	满意
	0.74
	满意
	-0.16
	满意

	4
	赤峰市农牧业综合检验检测中心
	满意
	0.62
	满意
	1.04
	满意

	5
	乌兰察布市农畜产品质量安全检验检测中心
	满意
	0.16
	满意
	-0.31
	满意

	6
	包头市农畜产品质量安全中心
	满意
	0.13
	满意
	-0.91
	满意

	7
	鄂尔多斯市农牧业综合检验检测中心
	满意
	0.06
	满意
	0.76
	满意

	8
	巴彦淖尔市农产品质量安全检验检测中心
	满意
	-0.56
	满意
	0.11
	满意

	9
	阿拉善盟农畜产品综合检验检测中心
	满意
	-1.48
	满意
	-0.40
	满意

	10
	陈巴尔虎旗农畜产品质量安全中心
	不合格
	-5.15
	不合格
	-0.83
	满意

	11
	阿巴嘎旗农畜产品质量安全检验检测站
	不合格
	-4.27
	不合格
	0.17
	满意

	12
	苏尼特左旗动物疫病预防控制中心
	合格
	-2.26
	合格
	-2.97
	合格

	13
	突泉县农畜产品质量服务中心
	合格
	2.08
	合格
	0.56
	满意

	14
	通辽市科尔沁区农畜产品质量安全中心
	满意
	0.82
	满意
	-0.85
	满意

	15
	开鲁县农畜产品质量安全中心
	合格
	2.12
	合格
	0.38
	满意

	16
	扎鲁特旗农畜产品质量安全中心
	满意
	0.32
	满意
	-1.08
	满意

	17
	克什克腾旗农畜产品质量安全中心
	满意
	-0.52
	满意
	-1.72
	满意

	18
	巴林右旗农畜产品质量安全中心
	满意
	-0.34
	满意
	-1.24
	满意

	19
	察哈尔右翼中旗农畜产品质量安全中心
	满意
	0.50
	满意
	0.42
	满意

	20
	察哈尔右翼前旗农畜产品质量安全检验检测站
	满意
	0.60
	满意
	0.51
	满意

	21
	丰镇市农畜产品质量安全中心
	满意
	0.64
	满意
	0.07
	满意

	22
	达茂联合旗农畜产品质量安全中心
	满意
	0.08
	满意
	-1.36
	满意

	23
	固阳县农畜产品质量安全中心
	满意
	0.00
	满意
	-1.42
	满意

	24
	乌审旗农牧技术推广中心
	满意
	-1.51
	满意
	0.87
	满意

	25
	鄂托克旗农牧业综合检验检测站
	满意
	-0.90
	满意
	0.95
	满意

	26
	伊金霍洛旗农牧事业发展中心
	满意
	-0.86
	满意
	0.19
	满意

	27
	达拉特旗农畜产品质量安全中心
	满意
	-0.78
	满意
	-0.26
	满意

	28
	杭锦后旗农畜产品质量安全中心
	满意
	1.06
	满意
	0.63
	满意

	29
	乌拉特中旗农畜产品质量安全中心
	合格
	-0.56
	满意
	-2.82
	合格

	30
	阿拉善右旗农畜产品质量检验检测站
	不合格
	4.47
	不合格
	0.79
	满意

	31
	内蒙古自治区农牧业质量安全与检测技术研究所
（内蒙古自治区农牧业科学技术成果转移转化中心）
	满意
	1.84
	满意
	1.14
	满意

	32
	中国农业科学院草原研究所牧草与草畜产品质量安全监督检验测试中心
	满意
	-0.18
	满意
	-0.55
	满意

	33
	内蒙古谱尼测试技术有限公司
	满意
	0.44
	满意
	0.23
	满意

	34
	内蒙古华瑞检验检测有限公司
	满意
	-0.72
	满意
	0.85
	满意

	35
	内蒙古中普检验检测有限公司
	满意
	0.04
	满意
	-0.11
	满意

	36
	内蒙古华测质检技术服务有限公司
	满意
	-0.44
	满意
	1.51
	满意

	37
	锡林郭勒盟食品科学与检测实验中心（锡林郭勒盟农畜产品检验检测中心）
	满意
	-0.87
	满意
	1.33
	满意

	38
	呼和浩特海关技术中心
	满意
	-0.48
	满意
	1.78
	满意

	39
	包头轻工职业技术学院农畜产品检验检测中心
	满意
	1.06
	满意
	-1.14
	满意

	40
	内蒙古工院检测有限公司
	满意
	0.26
	满意
	-0.02
	满意

	41
	内蒙古路易精普检测科技有限公司
	满意
	0.66
	满意
	0.50
	满意

	42
	乌海市检验检测中心
	满意
	-0.36
	满意
	1.34
	满意

	43
	内蒙古必诺检测技术服务有限公司
	满意
	-0.21
	满意
	1.04
	满意

	44
	内蒙古东达检验检测技术服务有限公司
	合格
	2.25
	合格
	-0.02
	满意


